## Slide 1: Светодиодные светильники – рециркуляторы воздуха
С. Лишик, В. Слепокуров, А. Челяпин, Ю. Трофимов
Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси, Минск, Беларусь, sergey.lishik@gmail.com

## Slide 2
Светодиодный светильник – рециркулятор воздуха (для офисов)
В качестве источников бактерицидного излучения использованы УФ-С лампы (max=254 нм): Osram Puritec, Philips (возможны также варианты на основе УФ-С светодиодов).
Циркуляция зараженного воздуха через УФ рециркулятор обеспечивается при помощи встроенных вентиляторов. Далее поток очищенного воздуха направляется в рабочую зону под светильником.

## Slide 3
A-Medical-36UV35DxKP UV-Medical
(ООО "ЭКОСВЕТ», Россия)
OFFICE ARM UV АНТИВИРУС (ООО «ЛЕДНИК ЛАЙТ», Россия)
ОФИС АНТИВИРУС (ООО «ЛЕД-Эффект», Россия)
VIDASHIELD VS02
Medical
Illumination (США)
Аналоги Светодиодного светильника – рециркулятора воздуха
Светильник – рециркулятор воздуха (ЦСОТ НАН Беларуси)

## Slide 4
Светодиодный светильник – рециркулятор воздуха (для торговых объектов)
Технические характеристики